|  | Festwertregler mit externem Temperatursollwert ( Ausgangssequenzen: Heizen / - / - / - ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Temperatur- oder Feuchtefühler - Fernsollwertsteller - Anschluss (Digital) - Kontakt für Zwangsansteuerung Y-Ausgang - Regler Freigabe - Ansteuerung Ausgangssequenzen - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Antiblockierschutz für Y-Ausgang ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Zusatzfunktionen - - - Grafische Visualisierung |