|  | Kessel ( Außentemperatur geführte Vorlauftemperatur-Regelung mit externem Temperatursollwert) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Kesseltemperaturfühler - Vorlauftemperaturfühler - Rücklauftemperaturfühler - Anschluss (Digital) - NOT-AUS Schalter - Wassermangel - M I N - Druckwächter - MAX - Druckwächter 1 - MAX - Druckwächter 2 - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Sicherheitstemperaturwächter - Neutralisation - Ansteuerung eines Kessels - Schaltuhr - externe Anforderung - externe Abschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Ansteuerung Brenner - stetig ( 0-10 Volt ) - modulierend ( AUF / STOP / ZU ) - 2-stufig - Zusatzfunktionen - Temperatursollwert an Kessel- oder Wärmetauscher - Grafische Visualisierung |