|  | Kaskadenregler mit internem Temperatursollwert ( Ausgangssequenzen: Heizen / - / - / - ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Raum- oder Ablufttemperaturfühler - Zulufttemperaturfühler - Anschluss (Digital) - Frostschutzthermostat (optional) - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -1- - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -2- - Ansteuerung Ausgangssequenzen - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Antiblockierschutz für die einzelnen Ausgangssequenzen ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Zusatzfunktionen - Anfahrregelung - Sollwertschiebung - Grafische Visualisierung |