|  | UW-Pumpe Lufterhitzer |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Anschluss (Digital) - Frostschutzthermostat - Ansteuerung von einer Umwälzpumpe - Schaltuhr - externe Anforderung - externe Abschaltung - Antiblockierschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Zusatzfunktionen - Anforderung über Heizventil - Grafische Visualisierung |