|  | Befeuchter |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - - - Anschluss (Digital) - - - Ansteuerung von einem Befeuchter - Schaltuhr - externe Anforderung - externe Abschaltung - Abschlämmbetrieb - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Zusatzfunktionen - Anforderung über Befeuchterausgang - Grafische Visualisierung |