|  | Kaskadenregler mit externem Feuchtesollwert ( Ausgangssequenzen: Befeuchten / Entfeuchten) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Außenfeuchtefühler - Raum- oder Ablufttemperaturfühler - Raum- oder Abluftfeuchtefühler - Zulufttemperaturfühler - Zuluftfeuchtefühler - Fernsollwertsteller Feuchte - Anschluss (Digital) - MAX-Hygrostat - 2 Kontakte für Sollwertumschaltung - Kontakt für Zwangssteuerung Befeuchten - Kontakt für Zwangssteuerung Entfeuchten - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -1- - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -2- - Ansteuerung Ausgangssequenzen - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Antiblockierschutz für die einzelnen Ausgangssequenzen ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Zusatzfunktionen - Sollwertschiebung - Grafische Visualisierung |