|  | Abluftventilator 1-stufig ( externe Ansteuerung ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Frequenzumformer Anforderung - Volumenstrom - Anschluss (Digital) - Strömungswächter - AB-Filter Meldung - Reparaturschalter - Frequenzumformer Betrieb - Frequenzumformer Störung - Klappenantrieb Meldung -AUF- - Klappenantrieb Meldung -ZU- - Ansteuerung von einem AB-Ventilator - externe Anforderung - externe Abschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Zusatzfunktionen - Strömungswächter-Schaltung - Filtermeldung Überwachung - Aufschaltung Frequenzumformer ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Volumenstromanzeige ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Grafische Visualisierung |