|  | Zuluftventilator 1-stufig ( Raum-Temp. Überwachung und interne Schaltuhr ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Rücklauftemperaturfühler Lufterhitzer - Raumtemperaturfühler - Frequenzumformer Anforderung - Volumenstrom - Anschluss (Digital) - Strömungswächter - AU-Filter Meldung - ZU-Filter Meldung - Reparaturschalter - Frequenzumformer Betrieb - Frequenzumformer Störung - Tableau HAND / AUTO - Taster Nutzzeitverlängerung - Klappenantrieb Meldung -AUF- - Klappenantrieb Meldung -ZU- - Ansteuerung von einem ZU-Ventilator - Schaltuhr - Sommernachtskühlung - Auskühlschutz - externe Anforderung - externe Abschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Zusatzfunktionen - Strömungswächter-Schaltung - Filtermeldung Überwachung - Aufschaltung Frequenzumformer ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Volumenstromanzeige ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Ansteuerung über Tableau - Stütz- oder Intervallbetrieb über zusätzliche Schaltuhr - Anfahrschaltung - Grafische Visualisierung |