|  | Zirkulationspumpe |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - - - Anschluss (Digital) - - - Ansteuerung von einer Umwälzpumpe - Schaltuhr - externe Anforderung - externe Abschaltung - Antiblockierschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Grafische Visualisierung |