|  | Fußbodenheizung mit einer UW-Pumpe ( Außentemperatur geführte Vorlauftemperatur-Regelung ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Vorlauftemperaturfühler - Rücklauftemperaturfühler - Anschluss (Digital) - Sicherheitstemperaturwächter - Sicherheitstemperaturbegrenzer - Ansteuerung von einer Umwälzpumpe - Schaltuhr - externe Anforderung - externe Abschaltung - Antiblockierschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Ansteuerung Regelventil - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Antiblockierschaltung - Zusatzfunktionen - Temperatursollwert an Kessel- oder Wärmetauscher - Anfahrregelung über einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen - Umschaltung FB-Heizung / FB-Kühlung - Grafische Visualisierung |