|  | Feuchte Regler mit internem Temperatursollwert ( Ausgangssequenzen: Befeuchten / - / - / Entfeuchten ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Außenfeuchtefühler - Raum- oder Ablufttemperaturfühler - Raum- oder Abluftfeuchtefühler - Zulufttemperaturfühler - Zuluftfeuchtefühler - Raum- oder Ablufttemperatur Sollwert - Zulufttemperatur Sollwert - Anschluss (Digital) - MAX-Hygrostat - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -1- - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -2- - Dampbefeuchter Betrieb - Dampbefeuchter Störung - Ansteuerung Ausgangssequenzen - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Zusatzfunktionen - Grafische Visualisierung |