Störungen

- Es können bis zu 16 Meldungen angebunden werden, die dann zur Laufzeit mit dem Vortext  >> Störung <<  beginnen

- Aufschaltung eines Entriegelungskontaktes notwendig