|  | Kaskadenregler mit externem Temperatursollwert ( Ausgangssequenzen: Heizen / WRG / Klappen / Kühlen ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Raum- oder Ablufttemperaturfühler - Zulufttemperaturfühler - Rücklauftemperaturfühler Lufterhitzer - Fortluft- / Rücklauftemperaturfühler WRG - Fernsollwertsteller Temperatur - Fernsollwertsteller Klappen - Stellsignal Entfeuchten - Stetiger Frostschutz - Anschluss (Digital) - Frostschutzthermostat - 2 Kontakte für Sollwertumschaltung - Differenzdruckschalter Vereisungsschutz - Kontakt für Zwangssteuerung Wärmerückgewinnung - Kontakt für Zwangssteuerung Mischluftklappen - Kontakt für Zwangssteuerung Kühlventil - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -1- - ZU-Ventilator Betrieb Stufe -2- - Ansteuerung Ausgangssequenzen - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Antiblockierschutz für die einzelnen Ausgangssequenzen ( Achtung zusätzliches Makro ! ) - Zusatzfunktionen - Anfahrregelung - stetige Frostschutzüberwachung - Stillstandsregelung - Sollwertschiebung - Vereisungsschutz WRG - Grafische Visualisierung |