|  | Statische Heizung mit einer UW-Pumpe ( Witterungsgeführte Vorlauftemperatur-Regelung ) |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Außentemperaturfühler - Vorlauftemperaturfühler - Rücklauftemperaturfühler - Externer Sollwert - Anschluss (Digital) - 2 Kontakte für Sollwertumschaltung - Taster oder Schalter Nutzzeitverlängerung - Ansteuerung von einer Umwälzpumpe - Schaltuhr mit Einschaltoptimierung - externe Anforderung - externe Abschaltung - Antiblockierschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Ansteuerung Regelventil - stetig ( 0-10 Volt ) - 3-Punkt ( AUF / STOP / ZU ) - Antiblockierschaltung - Zusatzfunktionen - Temperatursollwert an Kessel- oder Wärmetauscher - Grafische Visualisierung |