|  | WW-Boiler mit Ladepumpe |
| --- | --- |
|  | - Anschluss (Analog) - Temperaturfühler oben - Temperaturfühler unten - Kessel – oder Wärmetauscher-temperaturfühler - Anschluss (Digital) - - - Ansteuerung von einer Ladepumpe - Schaltuhr - externe Anforderung - externe Abschaltung - Antiblockierschaltung - Betriebsstundenzähler - Wartungsintervall - Betriebsrückmeldungsüberwachung - Ansteuerung Regelventil - stetig ( 0-10 Volt ) - 2-Punkt ( AUF / ZU ) - Zusatzfunktionen - Temperatursollwert an Kessel- oder Wärmetauscher - Einschaltanforderung an Kessel - Antilegionellenschaltung mit eigener Schaltuhr - Grafische Visualisierung |